## RESUMO GERAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS
RESUMO GERAL
OBRA: | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO E BUEIROS NOS ACESSOS DOS PA'S CAIÇARA, LAGOA DO SERROTINHO E RIACHO DO CAROÁ
LOCAL: | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS
2.0 | OBRAS DE ARTE
3.0 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO | 564199.3
4.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
TOTAL GERAL R$ |  | 564199.3
|  | 0.7 | FALTA PAREDES DE GESSO
394939.51

## BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
ORÇAMENTO BASE POR TIPOLOGIA DESONERADO
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOS |  |  |  |  | DATA: MARÇO/2022
LOCAL: | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE |  |  |  |  | BDI: 26,14%
ITEM | REFERENCIA DE PREÇO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
| DATA BASE | CODIGO |  |  |  | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  |  |  |  | 45268.85
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI 02/2022 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 225 | 283.81 | 1702.86
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | Ud | 1 | 9774.16 | 12329.12 | 12329.12
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Ud | 1 | 12569.2914 | 15854.9 | 15854.9
1.4 |  |  | DIVERSOS
1.4.1 | ORSE/SE 12/2019 | 10832 | AS BUILT - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - C/DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA | m² | 23306.02 | 0.53 | 0.66 | 15381.97
2.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM |  |  |  |  | 518930.45
2.1 |  |  | PREPARO DA BACIA HIDRAULICA
2.1.1 | SINAPI 02/2022 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 23306.02 | 0.56 | 0.7 | 16314.21
2.1.2 | SINAPI 01/2020 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 22499.72 | 2.27 | 2.86 | 64349.19
2.1.3 | SINAPI 01/2020 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 22499.72 | 0.89 | 1.12 | 25199.68
2.2 |  |  | CUT-OFF / FUNDAÇÃO
2.2.1 | SINAPI 02/2022 | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2028 | 10.22 | 12.89 | 26140.92
2.2.2 | SINAPI 02/2022 | 94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 2028 | 63.46 | 80.04 | 162321.12
2.2.3 | SINAPI 01/2020 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) - BOTA FORA | m³ | 2128.5 | 0.89 | 1.12 | 2383.92
2.3 |  |  | MACIÇO
2.3.1 | SINAPI 01/2020 | 89889 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 7744.77 | 7.85 | 9.9 | 76673.22
2.3.2 | ORSE/SE 12/2019 | 07086 | ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO) | m³ | 7744.77 | 3.19 | 4.02 | 31133.97
2.3.3 | SINAPI 02/2022 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | 258 | 43.03 | 54.27 | 14001.66
2.3.4 | SINAPI 01/2020 | 73882/005 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM |  | 52.82 | 71.8 | 90.56 | 4783.37
2.4 |  |  | VERTEDOURO
2.4.1 | SINAPI 02/2022 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2703.34 | 10.22 | 12.89 | 34846.05
2.4.2 | SINAPI 02/2022 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 11.13 | 327.6 | 413.23 | 4599.24
2.4.3 | SINAPI 01/2020 | 73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | m³ | 129.74 | 343.31 | 433.05 | 56183.9
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 564199.3

## MC REV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOS
LOCAL: | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  | 1 |  | 3 | 2 | 6
0
|  |  |  | Total | = | 6 | m²
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
0
|  |  |  | Total | = | 1 | Ud
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
0
|  |  |  | Total | = | 1 | Ud
1.4 | DIVERSOS
1.4.1 | AS BUILT - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - C/DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  | 23306.02 |  |  |  | 23306.02
0
|  |  |  | Total | = | 23306.02 | m²
2.0 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM
2.1 | PREPARO DA BACIA HIDRAULICA
2.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| limpeza bacia hidraulica | 23306.02 |  |  |  | 23306.02
0
|  |  |  | Total | = | 23306.02 | m²
2.1.2 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| corte acumulado bacia hidraulica - lev. Top. | 22499.72 |  |  |  | 22499.72
0
|  |  |  | Total | = | 22499.72 | m³
2.1.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| material proveniente do corte da bacia hidraulic. | 22499.72 |  |  |  | 22499.72
0
|  |  |  | Total | = | 22499.72 | m³
2.2 | CUT-OFF / FUNDAÇÃO
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| escavação de vala para execução do cut-off | 2128.5 |  |  |  | 2128.5
0
|  |  |  | Total | = | 2128.5 | m³
2.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| fundação do maciço - cut-off | 2128.5 |  |  |  | 2128.5
0
|  |  |  | Total | = | 2128.5 | m³
2.2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) - BOTA FORA
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| remoção do material escavado 2.2.1 | 2128.5 |  |  |  | 2128.5
0
|  |  |  | Total | = | 2128.5 | m³
2.3 | MACIÇO
2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| escavação de aterro para execução do maciço | 7744.77 |  |  |  | 7744.77
0
|  |  |  | Total | = | 7744.77 | m³
2.3.2 | ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO)
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| execução da compactação do maciço | 7744.77 |  |  |  | 7744.77
0
|  |  |  | Total | = | 7744.77 | m³
2.3.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  |  | 258 |  |  | 258
0
|  |  |  | Total | = | 258 | m
2.3.4 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  |  | 52.82 |  |  | 52.82
0
|  |  |  | Total | = | 52.82 | m
2.4 | VERTEDOURO
2.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
|  |  | 2703.34 |  |  | 2703.34
0
|  |  |  | Total | = | 2703.34 | m³
2.4.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| base muro 1.0 |  | 7 | 1 | 0.05 | 0.35
| base muro 1.1 |  | 28.69 | 0.5 | 0.05 | 0.72
| base muro 2.0 |  | 52.52 | 0.5 | 0.05 | 1.31
| vertedouro |  | 25 | 7 | 0.05 | 8.75
0
|  |  |  | Total | = | 11.13 | m³
2.4.3 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO
| Local do Serviço | Ud | Comp. | Larg. | altura / * | Total
| base muro 1.0 |  | 7 | 1 | 0.5 | 3.5
| base muro 1.1 |  | 28.69 | 0.5 | 0.5 | 7.17
| base muro 2.0 |  | 52.52 | 0.5 | 0.5 | 13.13
| piso vertedouro |  | 25 | 7 | 0.3 | 52.5
| muro 1.0 |  | 11.65 | 0.5 | 1 | 5.83
| muro 1.1 |  | 4.88 | 0.5 | 1.5 | 3.66
| muro 1.2 |  | 7 | 0.75 | 2 | 10.5
| muro 1.3 |  | 4.43 | 0.5 | 1.5 | 3.32
| muro 1.4 |  | 7.73 | 0.5 | 1 | 3.87
| muro 2.0 |  | 52.52 | 0.5 | 1 | 26.26
0
|  |  |  | Total | = | 129.74 | m³
2.5 | REGULARIZAÇÃO DO TALUDE MONTANTE E JUSANTE

## Base (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
ORÇAMENTO BASE
OBRA: |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOS
LOCAL: |  | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE |  |  | DATA: | 0
0
Item | Código | Discriminação dos serviços | Unid. | Quant. | P. Unitário | P. Total | Sinapi 10/13 | Com BDI 24%
1.0 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | #REF!
| 73822/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² | #REF! | 0.58 | #REF! | 0.47
| 73948/016 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | #REF! | 2.02 | #REF! | 1.63
| 74209/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | #REF! | 340.55 | #REF! | 274.64
| 73992/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M. | m² | #REF! | 6.41 | #REF! | 5.17
| 73803/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | #REF! | 189.62 | #REF! | 152.92
| 73805/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS | m² | #REF! | 192.81 | #REF! | 155.49
| 74210/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | #REF! | 246.45 | #REF! | 198.75
| 74242/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS. | m² | #REF! | 190.92 | #REF! | 153.97
| 74220/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6 MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X | m² | #REF! | 37.35 | #REF! | 30.12
| 72230 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | m² | #REF! | 4.04 | #REF! | 3.26
| 72231 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | #REF! | 2.83 | #REF! | 2.28
| 72226 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | m² | #REF! | 5.65 | #REF! | 4.56
| 72227 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS | m² | #REF! | 3.77 | #REF! | 3.04
| 72228 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | m² | #REF! | 9.44 | #REF! | 7.61
| 72229 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | m² | #REF! | 7.55 | #REF! | 6.09
| 72142 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | Ud | #REF! | 5.38 | #REF! | 4.34
| 72143 SINAPI RECIFE 10/2013 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | Ud | #REF! | 25.87 | #REF! | 20.86
| 73801/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | #REF! | 12.14 | #REF! | 9.79
| 73802/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA | m² | #REF! | 4.04 | #REF! | 3.26
| 73899/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | #REF! | 45.89 | #REF! | 37.01
| 72216 SINAPI RECIFE 10/2013 | DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO. | m³ | #REF! | 105.31 | #REF! | 84.93
| 03.01.080 EMLURB RECIFE 10/2013 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO, LAJOTA OU CERAMICO. | m² | #REF! | 6.84 | #REF! | 5.52
2.0 |  | Infra-estrutura |  |  | 0 | #REF!
| 73965/010 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. | m³ | #REF! | 28.35 | #REF! | 22.86
| 83532 SINAPI RECIFE 10/2013 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, PREPARO MECANICO | m³ | #REF! | 494.44 | #REF! | 398.74
| 06.03.103 EMLURB RECIFE 10/2013 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | #REF! | 1545.96 | #REF! | 1246.74
| 73935/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | #REF! | 54.71 | #REF! | 44.12
| 73904/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m³ | #REF! | 112.95 | #REF! | 91.09
| 73964/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM | m³ | #REF! | 17 | #REF! | 13.71
3.0 |  | Superestrutura |  |  | 0 | #REF!
| 06.03.143 EMLURB RECIFE 10/2013 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | #REF! | 2218.57 | #REF! | 1789.17
| 73935/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). | m² | #REF! | 36.2 | #REF! | 29.19
| 74141/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M² VÃOS 4,40 M/INCL. VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3 CM, CONCRETO 15 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | m² | #REF! | 73.06 | #REF! | 58.92
| 74202/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50 M/E= 8 CM,C/LAJOTAS E CAP. C/ CONC. FCK = 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | #REF! | 62.3 | #REF! | 50.24
| 74202/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50 M/E= 8 CM,C/LAJOTAS E CAP. C/ CONC. FCK = 20 MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | #REF! | 70.22 | #REF! | 56.63
| 73937/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | #REF! | 101.28 | #REF! | 81.68
4.0 |  | Coberta |  |  | 0 | #REF!
| 72077 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS ATÉ 7 M | m² | #REF! | 113.62 | #REF! | 91.63
| 72081 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS ATÉ 7 M | m² | #REF! | 73.97 | #REF! | 59.65
| 72110 SINAPI RECIFE 10/2013 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | #REF! | 68.31 | #REF! | 55.09
| 84033 SINAPI RECIFE 10/2013 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | #REF! | 37.6 | #REF! | 30.32
| 84033 7176 SINAPI RECIFE 10/2013 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL REAPROVEITADA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | #REF! | 5.31 | #REF! | 4.28 | 30.32 | 0.93 | 28
| C2452 SEINFRA DESONERADA 11/2013 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | #REF! | 53.74 | #REF! | 43.34
| C1004 SEINFRA DESONERADA 11/2013 | CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | m | #REF! | 49.03 | #REF! | 39.54
| 74045/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | m | #REF! | 121.48 | #REF! | 97.97
| 6058 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | m | #REF! | 16.28 | #REF! | 13.13
| 73938/007 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | m | #REF! | 6.55 | #REF! | 5.28
| 72105 SINAPI RECIFE 10/2013 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 24, DESENVOLVIMENTO 50 CM | m | #REF! | 43.44 | #REF! | 35.03
| 84043 SINAPI RECIFE 10/2013 | CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | m | #REF! | 89.03 | #REF! | 71.8
| 72106 SINAPI RECIFE 10/2013 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | m | #REF! | 18.15 | #REF! | 14.64
| 73753/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | #REF! | 58.59 | #REF! | 47.25
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
5.0 |  | Esquadria |  |  | 0 | #REF!
| 73910/005 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR | m² | #REF! | 170.95 | #REF! | 137.86 | 231.6 | 0,8X2,1=1,68
| 73880/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR | m² | #REF! | 324.35 | #REF! | 261.57 | 439.44 | 0,8X2,1=1,68
| 73813/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS | m² | #REF! | 341.71 | #REF! | 275.57 | 620.03 | 1,5X1,5=2,25
| 74067/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | #REF! | 448.61 | #REF! | 361.78
| 74067/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | #REF! | 678.08 | #REF! | 546.84
| 74068/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | Ud | #REF! | 56.61 | #REF! | 45.65
| 74070/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | Ud | #REF! | 48.74 | #REF! | 39.31
| 6104 SINAPI RECIFE 10/2013 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO | m² | #REF! | 296.17 | #REF! | 238.85
| 73933/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO | m² | #REF! | 263.81 | #REF! | 212.75
| 73880/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | #REF! | 97.3 | #REF! | 78.47 | 439.44 | 0,8X2,1=1,68
| 73932/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | #REF! | 269.02 | #REF! | 216.95
| 74100/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | #REF! | 217.99 | #REF! | 175.8
| 74136/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA | m² | #REF! | 301.62 | #REF! | 243.24
| 72122 SINAPI RECIFE 10/2013 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | #REF! | 53.06 | #REF! | 42.79
| 72117 SINAPI RECIFE 10/2013 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | #REF! | 66.85 | #REF! | 53.91
6.0 |  | Revestimento |  |  | 0 | #REF!
| 73928/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | #REF! | 4.32 | #REF! | 3.48
| 73927/009 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | #REF! | 19.44 | #REF! | 15.68
| 5990 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | #REF! | 18.81 | #REF! | 15.17
| 73912/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA | m² | #REF! | 24.53 | #REF! | 19.78 | colocar outros
| 73925/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO | m² | #REF! | 30.37 | #REF! | 24.49
| 11.06.053 EMLURB RECIFE 10/2013 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM,TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m² | #REF! | 47.84 | #REF! | 38.58
7.0 |  | Piso |  |  | 0 | #REF!
| 83532 SINAPI RECIFE 10/2013 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO | m² | #REF! | 24.73 | #REF! | 19.94 | 398.74
| 73920/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | m² | #REF! | 17.41 | #REF! | 14.04
| 73946/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASS | m² | #REF! | 22.82 | #REF! | 18.4
| Composição - 16 | TESTEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, ALTURA DE 10 CM. | m | #REF! | 10.21 | #REF! | 8.23
| 84191 SINAPI RECIFE 10/2013 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | #REF! | 54.36 | #REF! | 43.84
8.0 |  | Pintura |  |  | 0 | #REF!
| 6082 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | #REF! | 9.25 | #REF! | 7.46
| 73999/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA | m² | #REF! | 4.48 | #REF! | 3.61
| 73955/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 6.81 | #REF! | 5.49
| 73750/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 7.73 | #REF! | 6.23
| 74134/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 8.59 | #REF! | 6.93
| 73954/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 8.41 | #REF! | 6.78
| 74065/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | #REF! | 13.79 | #REF! | 11.12
| 73739/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | #REF! | 11.09 | #REF! | 8.94
| 73924/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE , DUAS DEMAOS, PARA FERRO | m² | #REF! | 15.55 | #REF! | 12.54
| 74145/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | #REF! | 13.93 | #REF! | 11.23
9.0 |  | Instalações elétricas |  |  | 0 | #REF!
| 18.22.010 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAI XA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 79.14 | #REF! | 63.82
| 18.22.050 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 201.09 | #REF! | 162.17
| 18.22.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 67.29 | #REF! | 54.27
| 18.22.030 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SI MILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 101.98 | #REF! | 82.24
| 18.22.040 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | Pt | #REF! | 127.67 | #REF! | 102.96
| 18.22.055 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 122.83 | #REF! | 99.06
| 18.22.060 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 127.78 | #REF! | 103.05
| 18.22.070 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T),PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 205.43 | #REF! | 165.67
| 18.22.080 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 236.98 | #REF! | 191.11
| 18.22.090 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | Pt | #REF! | 114.75 | #REF! | 92.54
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
| 68069 SINAPI RECIFE 10/2013 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | Ud | #REF! | 68.31 | #REF! | 55.09
| 74131/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 42.8 | #REF! | 34.52
| 74131/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 430.22 | #REF! | 346.95
| 74131/005 SINAPI RECIFE 10/2013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 470.46 | #REF! | 379.4
| 74130/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 11.88 | #REF! | 9.58
| 73953/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 68.18 | #REF! | 54.98
| 73953/005 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 78.89 | #REF! | 63.62
| 73953/006 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 112.1 | #REF! | 90.4
| 74094/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | Cj | #REF! | 25.54 | #REF! | 20.6
| 9540 SINAPI RECIFE 10/2013 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A | Ud | #REF! | 998.26 | #REF! | 805.05
| Composição - 14 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA | Ud | #REF! | 1336.58 | #REF! | 1077.89
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
| 18.22.010 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE LUZ, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS. | Pt | #REF! | 23.75 | #REF! | 19.15 | 63.82
| 18.22.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | Pt | #REF! | 20.19 | #REF! | 16.28 | 54.27
| 18.22.060 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | Pt | #REF! | 38.34 | #REF! | 30.92 | 103.05
| 18.22.100 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | Pt | #REF! | 177.7 | #REF! | 143.31
| 73613 SINAPI RECIFE 10/2013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 8.36 | #REF! | 6.74
| 74252/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 9.75 | #REF! | 7.86
| 73860/008 SINAPI RECIFE 10/2013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 2.96 | #REF! | 2.39
| 73860/011 SINAPI RECIFE 10/2013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 10.58 | #REF! | 8.53
| 74130/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 76.25 | #REF! | 61.49
| 83446 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Ud | #REF! | 123.23 | #REF! | 99.38
| 83386 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 6.57 | #REF! | 5.3
| 17.08.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 10.000/12.000BTU TIPO PADRÃO (ABERTA) | Ud | #REF! | 161.61 | #REF! | 130.33
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
10.0 |  | Instalações Hidro-sanitárias |  |  | 0 | #REF!
| 19.01.030 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pt | #REF! | 18.44 | #REF! | 14.87 | 49.58
| 19.01.010 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR | Pt | #REF! | 69.74 | #REF! | 56.24
| 19.01.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | Pt | #REF! | 65.14 | #REF! | 52.53
| 19.01.030 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | Pt | #REF! | 61.48 | #REF! | 49.58
| 19.01.040 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | Pt | #REF! | 69.2 | #REF! | 55.81
| 19.02.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | RECUPERAÇÃO DE PONTO DE AGUA FRIA PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pt | #REF! | 14.27 | #REF! | 11.51 | 38.37
| 19.02.020 EMLURB RECIFE 10/2013 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | Pt | #REF! | 47.58 | #REF! | 38.37
| 85123 SINAPI RECIFE 10/2013 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | m | #REF! | 23.82 | #REF! | 19.21
| 74104/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | Ud | #REF! | 132.77 | #REF! | 107.07
| 74101/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA | Cj | #REF! | 230.5 | #REF! | 185.89
| 74193/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | Cj | #REF! | 338.05 | #REF! | 272.62
| 74057/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM COMJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 78.85 | #REF! | 63.59
| 74234/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 316.04 | #REF! | 254.87
| 19.07.070 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 7.5 X 15 CM. | Ud | #REF! | 28.88 | #REF! | 23.29
| 19.07.080 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABIDE DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, COM UM GANCHO. | Ud | #REF! | 18.3 | #REF! | 14.76
| 19.07.090 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM. | Ud | #REF! | 30.93 | #REF! | 24.94
| 6052 SINAPI RECIFE 10/2013 | TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 158.94 | #REF! | 128.18
| 9535 SINAPI RECIFE 10/2013 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 43.02 | #REF! | 34.69
| 68061 SINAPI RECIFE 10/2013 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 13.66 | #REF! | 11.02
| 6024 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 61.18 | #REF! | 49.34
| 73949/003 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COMAREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 131.55 | #REF! | 106.09
| 73949/009 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 54.99 | #REF! | 44.35
| 73664 SINAPI RECIFE 10/2013 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | #REF! | 79.52 | #REF! | 64.13
| 73949/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 78.06 | #REF! | 62.95 | TANQUE | JARDIM
| 72711 SINAPI RECIFE 10/2013 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 40.99 | #REF! | 33.06
| 78598/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS | Ud | #REF! | 461.26 | #REF! | 371.98
| 73735/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | Ud | #REF! | 697.36 | #REF! | 562.39
| 74126/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | #REF! | 411.72 | #REF! | 332.0333 | 199.22 | 1,5X0,6=0,9
| 74129/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Cj | #REF! | 79.01 | #REF! | 63.72
| 85097 SINAPI RECIFE 10/2013 | CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO | Ud | #REF! | 83.45 | #REF! | 67.3
| 74058/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Ud | #REF! | 59.27 | #REF! | 47.8
| 19.07.520 EMLURB RECIFE 10/2013 | FORNECIMENTO DE BOMBA 1/3 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO. | Cj | #REF! | 595.82 | #REF! | 480.5
| 74092/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 51.86 | #REF! | 41.82
| 74051/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 142.46 | #REF! | 114.89
| C1898 SEINFRA 09/2013 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | m | #REF! | 248.92 | #REF! | 200.74
| Composição - 05 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 7000 L, DIMENSÕES INTERNAS 2,50X2,00X1,40 M, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO E= 15 CM, TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, COM DOIS CINTAMENTOS EM CONCRETO ARMADO 20X20 CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | Ud | #REF! | 5017.39 | #REF! | 4046.28
| Composição - 10 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA, 70X70X70 CM, EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO ARMADO E PORTÃO DE FERRO | Cj | #REF! | 433.44 | #REF! | 349.55
| 74197/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | Ud | #REF! | 1021.98 | #REF! | 824.18
| 74198/002 SINAPI RECIFE 10/2013 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | Ud | #REF! | 1553.03 | #REF! | 1252.44
| 74230/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Ud | #REF! | 21.92 | #REF! | 17.68
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
11.0 |  | Diversos |  |  | 0 | #REF!
| 9537 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | #REF! | 1.39 | #REF! | 1.12
| 73948/015 SINAPI RECIFE 10/2013 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | m² | #REF! | 8.28 | #REF! | 6.68
| 73631 SINAPI RECIFE 10/2013 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | #REF! | 246.77 | #REF! | 199.01
| 73764/004 SINAPI RECIFE 10/2013 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | m² | #REF! | 40.13 | #REF! | 32.36
| 74126/001 SINAPI RECIFE 10/2013 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | #REF! | 411.72 | #REF! | 332.0333 | 199.22 | 1,5X0,6=0,9
| Composição - 13 | MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPAÇADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO E AINDA ESCAVAÇÃO REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | #REF! | 238.53 | #REF! | 192.36
| Composição - 1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SUPORTE PARA CARNES, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4 | m | #REF! | 54.46 | #REF! | 43.92
|  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
[5 empty] | TOTAL R$ | #REF!

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOS
LOCAL: | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE
ITEM | SERVIÇOS |  | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | R$ | 24897.8675 | 20370.9825 | 45268.85
|  | % | 55% | 45% | 100%
2.0 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM | R$ | 259465.225 | 259465.225 | 518930.45
|  | % | 50% | 50% | 100%
| TOTAL | R$ | 284363.0925 | 279836.2075 | 564199.3
|  | % | 50.4012 | 49.5988 | 100

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
COMPOSIÇÃO DE BDI (COM DESONERAÇÃO) QUARTIL MEDIO
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOS
LOCAL: | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.8
2 | SEGURO E GARANTIA (SG) |  | 0.32
3 | RISCO (R) |  | 0.5
4 | DESPESAS FINANCEIRA (DF) |  | 1.02
5 | LUCRO (L) |  | 6.64
6 | TRIBUTOS (T) |  | 10.65
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| CPRB | 4.5
TOTAL |  |  | 26.1385
* CONFORME CODIGO TRIBUTARIO
BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-1]*100
Declaro que, conforme legislação tributaria Municipal, base de calculo do ISS corresponde a 50,00% do valor deste tipo de obra, incide ISS com aliquota de 5,00%

## BDP
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
BASE DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOS
LOCAL: | DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, BOM CONSELHO - PE
FOI TOMADO COMO BASE DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS, A TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 AS COMPOSIÇÕES SE ENCOTRAM DISPONÍVEIS NO SITE: www.caixa.gov.br.
OS ITENS QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS NESTA TABELA, FORAM FEITAS SUAS COMPOSIÇÕES, OU UTILIZADAS OUTRAS TABELAS COMO SICRO/DNIT, COMPESA E EMLURB.
O BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) UTILIZADO FOI DE 26,14%. |  |  |  | 0
0
REGULARIZAÇÃO MANUAL DOS TALUDES
3.4.1 |  |  | 14.75
62.39

## CP01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS | [10 empty] | CÓDIGO
COMP - 01
Serviço: |  |  | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | Unid.: | UD
A - Equipamentos | [5 empty] | Quant. | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
[7 empty] | Operat. | Improd. | Operat. | Improd. | Horário
0
0
0
0
Custo Horário de Equipamentos | [10 empty] | 0
B - Mão de Obra | [8 empty] | Quant. | Salário / Mês | Custo
Horário
SINAPI | 94296 | - | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1 | 4069.87 | 4069.87
SINAPI | 93572 | - | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1 | 5704.29 | 5704.29
0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
Custo Horário de Mão-de-Obra | [10 empty] | 9774.16
[10 empty] | Custo Horário Total de Execução | 9774.16
C - Produção da Equipe |  |  |  |  | 1 | UD |  |  |  | Custo Unitário de Execução | 9774.16
| Fator de Influência de Chuvas - FIC | [8 empty] | Custo do FIC | 0
| Fator de Interferência do Tráfego - FIT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Custo do FIT | 0
D - Custo Unitário de Execução | [7 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  | 9774.16
E - Materiais e Atividades Auxiliares | [6 empty] | Quant. |  | Unid. | Preço | Custo
[10 empty] | Unitário | Unitário
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
Custo Total de Materiais | [10 empty] | 0
F - Transportes de Materiais | [5 empty] | Quantidade (t * km) | Rodovia para transporte |  |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Tipo | Leito Nat. | Rev. Prim. | Paviment.
DMT (km)
[7 empty] | Cód. Transp |  |  |  | 0
Custo Unit.
0
Custo Total de Transportes de Materiais | [10 empty] | 0
Custo Unitário Direto Total | [10 empty] | 9774.16
Lucro e despesas Indiretas : | [9 empty] | 26.14% | 2554.9654
Preço Unitário Total | [10 empty] | 12329.13
Preço Unitário Total (R$/mês x prazo da obra) | [10 empty] | 0
Observações: |  | 1) | Na elaboração da presente composição, os índices adotados foram com base no tempo de execução da referida obra
|  | 2) | Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/Preço de Consultoria.

## CP02
OBRA: |  |  |  | Construção / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS | [10 empty] | CÓDIGO
COMP - 02
Serviço: |  |  | 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | Unid.: | UD
|  |  | Tipo de Trecho |  | Distância à Percorrer |  | Velocidade Média
|  |  | Rodovia Pavimentada |  | 282 | km | 60 | km/h
|  |  | Estrada em Revestimento Primário |  |  | km | 50 | km/h
|  |  | Estrada em Terreno Natural |  | 10 | km | 40 | km/h
A - Equipamentos | [5 empty] | Quantidade | Tipo de Transporte | Fator de Retorno (K) * | Fator Utilização (FU) ** | Custo Horário R$ | Custo de Mobiliz. R$
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
| Código |  | TIPO DE TRANSPORTE (para preenchimento das colunas: H36 ao H45 e H49 ao H53)
| E9666 |  | 1 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 45 t - 295 kW (Axor 2041 - Mercedes-Benz / Randon)
| E9508 |  | 2 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW (Atego 1419 - Mercedes-Benz)
| E9579 |  | 3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (Atron 2729 - Mercedes-Benz)
| E9667 |  | 4 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW
| E9686 |  | 5 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW | [6 empty] | 4130.9919
DNIT – | E9511 | - | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,30 m³ - 213 kW (950H - Caterpillar) | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0
DNIT – | E9515 | - | Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,50 m³ - 110 kW (323 DL-Caterpillar) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 238.4411 | 1180.2834
DNIT – | E9518 | - | Grade de 24 discos rebocável de 24" (GAM 24 x 24" - Marchesan) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 238.4411 | 1180.2834
DNIT – | E9524 | - | Motoniveladora - 93 kW (120K - Caterpillar) |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 238.4411 | 0
DNIT – | E9526 | - | Retroescavadeira de pneus - 58 kW (416E - Caterpillar) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
DNIT – | E9537 | - | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (W20E - Case Construction) |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 238.4411 | 0
DNIT – | E9540 | - | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW (D6N - Caterpillar) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 238.4411 | 590.1417
DNIT – | E9541 | - | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW (D8T - Caterpillar) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 238.4411 | 0
DNIT – | E9577 | - | Trator agrícola - 77 kW (MF 4292 - Massey Ferguson) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 238.4411 | 590.1417
DNIT – | E9685 | - | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW (CA 250 D - Dynapac) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 238.4411 | 590.1417
| UTILIZAR APENAS OS TIPOS DE TRANSPORTES DE 2 AO 5 | [9 empty] | 0
DNIT – | E9076 | - | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0
DNIT – | E9502 | - | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 Kw | [5 empty] | 1 | 0 | 0
DNIT – | E9531 | - | Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,5 kW | [5 empty] | 1 | 0 | 0
DNIT – | E9533 | - | Sonda rotativa com motor, bombas, mastro e cabeçote - 20 kW | [5 empty] | 1 | 0 | 0
DNIT – | E9574 | - | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (Power Roc T35 - Atlas Copco) | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0
| CAMINHÕES COMUNS E VEÍCULOS LEVES (Equipamentos Rodantes) | [9 empty] | 6662.5698
DNIT – | E9508 | - | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW (Atego 1419 - Mercedes-Benz) |  |  | 0 | Autônomo | 0 | 1 | 122.2134 | 0
DNIT – | E9579 | - | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (Atron 2729 - Mercedes-Benz) |  |  | 0 | Autônomo | 0 | 1 | 178.293 | 0
DNIT – | E9667 | - | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW |  |  | 5 | Autônomo | 1 | 1 | 246.8337 | 6109.1341
DNIT – | E9684 | - | Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW (S10 - Chevrolet 4 x 4 - Cabine Dupla) |  |  | 1 | Autônomo | 1 | 1 | 111.8052 | 553.4357
DNIT – | E9686 | - | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW |  |  |  | Autônomo |  | 1 | 127.1318 | 0
DNIT – | E9687 | - | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 Kw (Accelo 815 - Mercedes-Benz |  |  |  | Autônomo |  | 1 | 103.5628 | 0
[10 empty] | Custo de Transporte dos Equipamentos | 10793.5617
B - Mão de Obra |  |  |  |  | Mão de Obra |  |  | Custo |  |  | Custo Total (R$)
[5 empty] | Quantidade | Unitário | Parcial | Pousada | Alimentação | Transporte
| PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR | [9 empty] | 399.7607
DNIT – | NS - P1 | - | Engenheiro / Profissional Sênior |  | 4.95 | 59.562 | 294.8317 | 0 | 0 | 0 | 294.8317
DNIT – | NS - P2 | - | Engenheiro / Profissional Pleno |  | 4.95 | 46.5968 | 230.654 | 0 | 0 | 0 | 230.654
DNIT – | NS - P3 | - | Engenheiro / Profissional Júnior |  | 4.95 | 38.3355 | 189.7607 | 80 | 80 | 50 | 399.7607
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | [9 empty] | 503.3299
DNIT – | NT - T2 | - | Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) |  | 4.95 | 15.5757 | 77.0996 | 80 | 80 | 30 | 267.0996
DNIT – | NT - T4 | - | Técnico Auxiliar |  | 4.95 | 9.3395 | 46.2303 | 80 | 80 | 30 | 236.2303
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| OPERADORES DE EQUIPAMENTOS E MOTORISTAS | [9 empty] | 872.6391
DNIT – | P9843 | - | Operador de equipamento leve |  | 4.95 | 22.2738 | 110.2553 | 80 | 50 | 30 | 270.2553
DNIT – | P9845 | - | Operador de equipamento pesado |  | 4.95 | 26.5485 | 131.4151 | 80 | 50 | 30 | 291.4151
DNIT – | P9846 | - | Operador de equipamento especial |  | 4.95 | 30.4839 | 150.8953 | 80 | 50 | 30 | 310.8953
[5 empty] | 4.95 | 0.014834 | 0.0734 |  |  |  | 0.0734
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| DEMAIS PROFISSIONAIS | [9 empty] | 0
DNIT – | P9801 | - | Ajudante |  | 4.95 | 14.9375 | 73.9406 | 0 | 0 | 0 | 73.9406
DNIT – | P9805 | - | Armador |  | 4.95 | 19.6304 | 97.1705 | 0 | 0 | 0 | 97.1705
DNIT – | P9808 | - | Carpinteiro |  | 4.95 | 19.7646 | 97.8348 | 0 | 0 | 0 | 97.8348
DNIT – | P9821 | - | Pedreiro |  | 4.95 | 19.4588 | 96.3211 | 0 | 0 | 0 | 96.3211
DNIT – | P9822 | - | Pintor |  | 4.95 | 17.7109 | 87.669 | 0 | 0 | 0 | 87.669
DNIT – | P9823 | - | Serralheiro |  | 4.95 | 17.7377 | 87.8016 | 0 | 0 | 0 | 87.8016
DNIT – | P9824 | - | Servente |  | 4.95 | 13.6304 | 67.4705 | 0 | 0 | 0 | 67.4705
DNIT – | P9825 | - | Soldador |  | 4.95 | 23.5298 | 116.4725 | 0 | 0 | 0 | 116.4725
DNIT – | P9830 | - | Montador |  | 4.95 | 19.8367 | 98.1917 | 0 | 0 | 0 | 98.1917
DNIT – | P9852 | - | Blaster |  | 4.95 | 22.9068 | 113.3887 | 0 | 0 | 0 | 113.3887
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Custo do Transporte de Mão-de-Obra | 1775.7297
Custo Unitário Direto Total | [10 empty] | 12569.2914
Lucro e despesas Indiretas : | [9 empty] | 26.14% | 3285.6128
Preço Unitário Total | [10 empty] | 15854.9
Observações:
Os cálculos seguem as orientações do DNIT/2017, segundo o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.
a) Deslocamento dos Equipamentos:
| 1) | Expressão de cálculo do custo da mobilização dos equipamentos: CMob = {[ DM * K * FU ] / V } * CH, onde: CMob é o custo de mobilização e desmobilização, DM é a distância de mobilização, K é o fator de retorno, FU é o fator de utilização, V é a velocidade média em cada trecho e CH é o custo horário de cada equipamento.
| 2) | A distância de mobilização a ser considerada deve ser a da unidade da federação mais próxima, em condições de fornecer a mão de obra e os equipamentos para atender as atividades a serem desenvolvidas, até o local da obra. A distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km;
| 3) | O deslocamento dos equipamentos poderá ser realizado por rodovias pavimentadas e estradas em revestimento primário ou em terreno natural, utilizando, sempre que possível e viável, os caminhões como primeira alternativa de transporte ou o cavalo mecânico com reboque como segunda alternativa;
| 4) | * O Fator de Retorno (K) será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem;
| 5) | ** O Fator de Utilização (FU) de cada equipamento estão conforme a Tabela 02 do manual a que se faz referência na observação 01;
| 6) | As ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serão transportados em veículos transportadores autônomos da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos próprios meios);
b) Deslocamento de Pessoal:
| 1) | O efetivo de mão de obra alojado será estabelecido em função da natureza dos serviços e da disponibilidade local de mão de obra. No caso de impossibilidade de comprovação, deve ser adotado o percentual de 50% do efetivo para a condição alojada, em obras rodoviárias;
| 2) | Nos deslocamentos, a cada quatro horas de percurso, será considerada meia hora adicional de descanso remunerado para motoristas e ajudantes.